## Hoja1
LABORATORIO #1 | [7 empty] | DELL OPTIPLEX 7010 | consumo energetico laboratorio 1 |  |  |  |  | tarifa 1 | 4.6361 | CABLE Y BRAKERS
[5 empty] | 20 | 20 | 40 |  | 20 | PC | 5000 | W |  | tarifa 2 | 6.0327 | PC | 250
largo | ancho | alto | area termica | personas | pc W | moonnitor W |  |  | 20 | Monitor | 760 | W |  |  |  | MONITOR | 38
5 | 5 | 2.5 | 1 | 22 | 250 | 38 |  |  | 1 | Aire | 2405 | W |  |  |  | AIRE | 2405
[5 empty] | 5000 | 760 |  |  |  |  | 8165
[6 empty] | 5760 | [9 empty] | tomas | 5 |  | 4 pc en cada uno
[16 empty] | calibre | 14 | AWG | TW
Area | Area Termica | [7 empty] | dia | 65320 | W | 65.32 | KwH | 231.805 | LPS | breaker | 10 | A
25 | 12.5 | [7 empty] | semana | 326600 | W | 326.6 | KwH | 7579.4843 | LPS | c.Breaker | 5
[9 empty] | mes | 1306400 | W | 1306.4 | KwH | 7811.2893 | LPS
area | 25 | 500 | 12500 | [12 empty] | 2.6182 | 10.4727 | 20.9455
persona | 22 | 500 | 11000
area termica | 12.5 | 500 | 6250 | [12 empty] | 10.9318 | 21.8636
potencia | 5760 | 1.75 | 10080 | 252
numero | 40 | [14 empty] | tomas | 1
[16 empty] | calibre | 10 | AWG | TW
|  | Aire | 30002 | btu | [11 empty] | breaker | 25 | A
[16 empty] | c.Breaker | 1
AIRE ACONDICIONADO JAMES INVERTER 30000 BTU MENOR CONSUMO | [6 empty] | 2405 | W
LABORATORIO #2 | [8 empty] | consumo energetico laboratorio 1 |  |  |  |  | tarifa 1 | 4.6361 | CABLE Y BRAKERS
[5 empty] | 15 | 15 | 30 |  | 15 | PC | 6150 | W |  | tarifa 2 | 6.0327 | PC | 410
largo | ancho | alto | area termica | personas | pc W | moonnitor W |  |  | 15 | Monitor | 570 | W |  |  |  | MONITOR | 38
4 | 4 | 2.5 | 1 | 17 | 410 | 38 |  |  | 1 | Aire | 2180 | W |  |  |  | AIRE | 2180
[5 empty] | 6150 | 570 |  |  |  |  | 8900 | W
[6 empty] | 6720 | [9 empty] | tomas | 5 |  | 3 pc en cada uno
[9 empty] | dia | 71200 | W | 71.2 | KwH | 231.805 | LPS | calibre | 14 | AWG | TW
Area | Area Termica | [7 empty] | semana | 356000 | W | 356 | KwH | 8288.9298 | LPS | breaker | 10 | A
16 | 10 | [7 empty] | mes | 1424000 | W | 1424 | KwH | 8520.7348 | LPS | c.Breaker | 5
area | 16 | 500 | 8000 | [12 empty] | 4.0727 | 12.2182 | 24.4364
persona | 17 | 500 | 8500
area termica | 10 | 500 | 5000 | [12 empty] | 9.9091 | 19.8182
potencia | 6720 | 1.75 | 11760 | 392
numero | 30 | [14 empty] | tomas | 1
[16 empty] | calibre | 12 | AWG | TW
|  | Aire | 21892 | btu | [11 empty] | breaker | 20 | A
[16 empty] | c.Breaker | 1
Aire Acondicionado Split Inverter 24000 BTU/h |  |  |  | 2180 | W
LABORATORIO #2 | [8 empty] | consumo energetico laboratorio 1 |  |  |  |  | tarifa 1 | 4.6361 | CABLE Y BRAKERS
[5 empty] | 10 | 10 | 20 |  | 10 | PC | 3500 | W |  | tarifa 2 | 6.0327 | PC | 350
largo | ancho | alto | area termica | personas | pc W | moonnitor W |  |  | 10 | Monitor | 380 | W |  |  |  | MONITOR | 38
3 | 3 | 2.5 | 1 | 12 | 350 | 38 |  |  | 1 | Aire | 2390 | W |  |  |  | AIRE | 2390
[5 empty] | 3500 | 380 |  |  |  |  | 6270 | W
[6 empty] | 3880 | [9 empty] | tomas | 3 |  | 4 pc en cada uno
[9 empty] | dia | 50160 | W | 50.16 | KwH | 231.805 | LPS | calibre | 14 | AWG | TW
Area | Area Termica | [7 empty] | semana | 250800 | W | 250.8 | KwH | 5750.3696 | LPS | breaker | 5 | A
9 | 7.5 | [7 empty] | mes | 1003200 | W | 1003.2 | KwH | 5982.1746 | LPS | c.Breaker | 3
area | 9 | 500 | 4500 | [12 empty] | 3.5273 | 14.1091 | 28.2182
persona | 12 | 500 | 6000
area termica | 7.5 | 500 | 3750 | [12 empty] | 10.8636 | 21.7273
potencia | 3880 | 1.75 | 6790 | 339.5
numero | 20 | [14 empty] | tomas | 1
[16 empty] | calibre | 10 | AWG | TW
|  | Aire | 14589.5 | btu |  | 2390 | W | [8 empty] | breaker | 20 | A
[16 empty] | c.Breaker | 1
CONSUMO TOTAL EN LOS 3 LABORATORIOS
LAB 1 | 7811.2893 | L
LAB 2 | 8520.7348 | L
LAB3 | 5982.1746 | L
TOTAL | 22314.1987 | L